## Obecná část
|  | Část 1 - Celkové shrnutí |  |  |  |  | Ano | 1 | 0 | 1
|  | Odpovědi bránící udělení dotace |  |  |  |  | Ne | 0 | 1 | 2
|  | Irelevantní otázky |  |  |  |  | S výhradami |  |  | 3
Způsobilost žadatele |  |  |  | Hodnota odpovědi | Požadovaná hodnota indikátoru | Má být otázka aktivní?
| 1 | Je žadatel způsobilou organizací? |  | 0 | 1 | 1
Využití srážkových vod
| 0 | Byly nalezeny významné technické nedostatky systému využití srážkových vod? | Ne | 0 | 1 | 2
| 0 | Shrnutí významných technických připomínek |  |  | 1 | 2
| 0 | Brání tyto nedostatky v udělení podpoře posuzovanému projektu? | 0 | 0 | 1 | 2
| 0 | Doporučujete udělení podpory části projektu týkajícího se nakládání se srážkovou vodou? | 0 | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 3 | 2
Využití šedých vod
| 0 | Byly nalezeny významné technické nedostatky systému využití šedých vod? | Ne | 0 | 1 | 2
| 0 | Shrnutí významných technických připomínek |  |  | 1 | 2
| 0 | Brání tyto nedostatky v udělení podpoře posuzovanému projektu? | 0 | 0 | 1 | 2
| 0 | Doporučujete udělení podpory části projektu týkajícího se nakládání se šedou vodou? | 0 | 0 | 1 | 2
| 0 | Výhrady, které musí být zohledněny v revidovaném projektu | 0 |  | 3 | 2
Doložení povinných příloh
| 0 | Je součástí předloženého projektu souhlasné vyjádření hygienické stanice? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Je součástí předloženého projektu plán provozu a údržby zařízení? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Respektuje plán provozu a údržby zařízení vyjádření hygienické stanice a odpovídá normám ČSN EN 16941-1 a ČSN EN 16941-2? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
Závěr
| 1 | Doporučujete udělení podpory navrhovanému projektu? |  | 0 | 1 | 1
| 0 | Výhrady, které musí být zohledněny v revidovaném projektu |  |  | 3 | 2
Note on D10: Bartacek Jan: Vyplňováno automaticky z listu "Srážkové vody"
Note on D12: Bartacek Jan: Vyplňováno automaticky z listu "Srážkové vody"
Note on D13: Bartacek Jan: Vyplňováno automaticky z listu "Srážkové vody"
Note on D16: Bartacek Jan: Vyplňováno automaticky z listu "Šedé vody"
Note on D18: Bartacek Jan: Vyplňováno automaticky z listu "Šedé vody"
Note on D19: Bartacek Jan: Vyplňováno automaticky z listu "Šedé vody"

## Srážkové vody
Část 2 - Využití srážkový vod
[7 empty] | Ano | 1 | 0 | 1
|  | Odpovědi bránící udělení dotace |  |  |  |  | Ne | 0 | 1 | 2
|  | Irelevantní otázky |  |  |  |  | S výhradami |  |  | 3
Způsobilost žadatele |  |  |  | Hodnota odpovědi | Požadovaná hodnota indikátoru | Má být otázka aktivní?
| 1 | Je žadatel způsobilou organizací? | 0 | 0 | 1 | 1
Systém využití srážkových vod
| 0 | Systém zahrnuje využití srážkových vod |  | 0 | 1 | 2
Jímání srážkových vod
| 0 | Srážková voda se jímá ze střech |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vyskytují se na střeše problematické povrchy? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Azbest |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Měděné, olověné nebo pozinkované plechy |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Zelená střecha |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Jiná |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Jaká? |  |  | 1 | 2
| 0 | Je předpokládaná kvalita vody ze střechy vhodná pro zamýšlené účely využití? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Komentář |  |  | 1 | 2
| 0 | Srážková voda se jímá ze zpevněných ploch bez autodopravy |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Je předpokládaná kvalita vody ze zpevněných ploch vhodná pro zamýšlené účely využití? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Komentář |  |  | 1 | 2
| 0 | Srážková voda se jímá ze zpevněných ploch pro autodopravu |  | 0 | 1 | 2
Transport srážkové vody | [5 empty] | 1
| 0 | Potrubí pro srážkové vody je navrženo v souladu s ČSN EN 12056-1 a ČSN EN 12056-3. |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
Předčištění srážkové vody | [5 empty] | 1
| 0 | Je navržen vhodný systém předčištění? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
Akumulace předčištěné srážkové vody | [5 empty] | 1
| 0 | Je akumulace srážkové vody součástí systému? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Je výpočet objemu akumulace v souladu s normou ČSN EN 16941-1? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
Úprava srážkové vody | [5 empty] | 1
| 0 | Uvažuje se využití srážkové vody uvnitř budov? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Způsobuje jímací povrch zhoršenou kvalitu vody? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Je vyžadována úprava srážkové vody z jiného důvodu? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 1 | 2
| 0 | Odpovídá navržená úprava předpokládané kvalitě srážkových vod? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
| 0 | Odpovídá navržená úprava požadované kvalitě pro navrhované využití užitkové vody? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
Akumulace upravené srážkové vody | [5 empty] | 1
| 0 | Je navržena vhodná akumulace upravené srážkové vody? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
| 0 | Odpovídá výpočet objemu akumulace normě ČSN EN 16941-1? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
Doplňování dalším zdrojem vody | [5 empty] | 1
| 0 | Je navrženo doplňování dalším zdrojem vody? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Je možné provozovat systém bez doplňování jiným zdrojem vody? |  | 0 | 2 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
| 0 | Je pro doplňování použita pitná voda? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Odpovídá prvek doplňování pitnou vodou normě ČSN EN 16941-1? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 1 | 2
| 0 | Odpovídá předpokládaná kvalita doplňující vody požadované kvalitě pro navrhované využití užitkové vody? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
Rozvody upravené srážkové vody (užitkové vody) | [5 empty] | 1
| 0 | Je navržen vhodný systém oddělení rozvodů užitkové vody? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
| 0 | Je navrhované označení rozvodů užitkové vody v souladu s ČSN EN 16941-1? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
Využití srážkové vody | [5 empty] | 1
| 0 | Je součástí posuzovaného projektu posouzení rizik? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Odpovídá posouzení rizik normě ČSN EN 16941-1? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
| 0 | Může způsob využití srážkových vod ohrozit zdraví nebo snížit komfort osob? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 1 | 2
Celkové shrnutí
| 0 | Byly nalezeny významné technické nedostatky systému využití srážkových vod na základě specifických otázek formuláře? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 1 | 2
| 0 | Byly nalezeny další významné technické rozpory systému využití srážkových vod s normami ČSN 75 6780 a ČSN EN 16941-1 nebo s jinými relevantními normami? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 1 | 2
| 0 | Brání tyto nedostatky v udělení podpoře posuzovanému projektu? |  |  | 1 | 2
| 0 | Doporučujete udělení podpory části projektu týkajícího se nakládání se srážkovou vodou? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 3 | 2
Note on D7: Bartacek Jan: Vyplňováno automaticky z listu "Šedé vody"

## Šedé vody
Část 3 - Využití šedých vod
|  | Odpovědi bránící udělení dotace |  |  |  |  | Ano | 1 | 0 | 1
|  | Irelevantní otázky |  |  |  |  | Ne | 0 | 1 | 2
[7 empty] | S výhradami |  |  | 3
Způsobilost žadatele |  |  |  | Hodnota odpovědi | Požadovaná hodnota indikátoru | Má být otázka aktivní?
| 1 | Je žadatel způsobilou organizací? | 0 | 0 | 1 | 1
Systém využití šedých vod
| 0 | Systém zahrnuje využití šedých vod |  | 0 | 1 | 2
Jímání šedých vod
| 0 | Šedá voda se jímá z koupelen (vany, sprchy, umyvadla) |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Šedá voda se jímá z praček |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Je předpokládaná kvalita vody z pračky vhodná pro zamýšlené účely využití? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Komentář |  |  | 1 | 2
| 0 | Šedá voda se jímá z jiného zdroje |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Je předpokládaná kvalita vody z jiného zroje vhodná pro zamýšlené účely využití? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Komentář |  |  | 1 | 2
| 0 | Šedá voda se jímá z kuchyně |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Šedá voda se jímá z toalet |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Je předpokládané množství vznikající šedé vody vypočítáno v souladu s ČSN EN 16941-2? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Komentář |  |  | 1 | 2
Transport šedé vody | [5 empty] | 1
| 0 | Potrubí pro srážkové vody je navrženo v souladu s ČSN EN 12056-2. |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
Akumulace surové šedé vody | [5 empty] | 1
| 0 | Je akumulace šedých vod součástí systému? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Je objem akumulace navržen v souladu s normou ČSN 75 6780? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
| 0 | Je akumulační nádrž opatřena přepadem? |  | 0 | 1 | 2
Úprava šedé vody | [5 empty] | 1
| 0 | Odpovídá typ zařízení pro úpravu šedé vody normě ČSN EN 12056-2 a ČSN 75 6780? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Je v projektu uveden dostatek technických údajů, aby bylo ožné posoudit správnost dimenzování? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
| 0 | Je technologie úpravy šedé vody správně navržena a dimenzována? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
| 0 | Odpovídá navržená úprava předpokládané kvalitě šedých vod? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
| 0 | Odpovídá navržená úprava požadované kvalitě pro navrhované využití užitkové vody? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
Akumulace upravené šedé vody | [5 empty] | 1
| 0 | Je navržena vhodná akumulace upravené šedé vody? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
| 0 | Odpovídá výpočet objemu akumulace normě ČSN EN 16941-2? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
Doplňování dalším zdrojem vody | [5 empty] | 1
| 0 | Je navrženo doplňování dalším zdrojem vody? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Je možné provozovat systém bez doplňování jiným zdrojem vody? |  | 0 | 2 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
| 0 | Je pro doplňování použita pitná voda? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Odpovídá prvek doplňování pitnou vodou normě ČSN EN 16941-2? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 1 | 2
| 0 | Odpovídá předpokládaná kvalita doplňující vody požadované kvalitě pro navrhované využití užitkové vody? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
Rozvody upravené šedé vody (užitkové vody) | [5 empty] | 1
| 0 | Je navržen vhodný systém oddělení rozvodů užitkové vody? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
| 0 | Je navrhované označení rozvodů užitkové vody v souladu s ČSN EN 16941-2? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
Využití upravené šedé vody | [5 empty] | 1
| 0 | Je navrženo využití uprvené šedé vody vně budovy? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Je součástí posuzovaného projektu posouzení rizik? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Odpovídá posouzení rizik normě ČSN ISO 20426? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
| 0 | Může způsob využití vyčištěných šedých vod ohrozit zdraví nebo snížit komfort osob? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 1 | 2
| 0 | Je předpokládané množství využité užitkové vody vypočítáno v souladu s ČSN EN 16941-2? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Komentář |  |  | 1 | 2
Kontrola a monitoring kvality užitkové vody
| 0 | Je součástí posuzovaného technologie desinfekce upravené vody? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Odpovídá desinfekce normě ČSN EN 16941-2? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 2 | 2
Celkové shrnutí
| 0 | Byly nalezeny významné technické nedostatky systému využití šedých vod na základě specifických otázek formuláře? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 1 | 2
| 0 | Byly nalezeny další významné technické rozpory systému využití šedých vod s normami ČSN 75 6780 a ČSN EN 16941-2 nebo s jinými relevantními normami? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Vysvětlení |  |  | 1 | 2
| 0 | Brání tyto nedostatky v udělení podpoře posuzovanému projektu? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Doporučujete udělení podpory pozuzovanému projektu? |  | 0 | 1 | 2
| 0 | Výhrady, které musí být zohledněny v revidovaném projektu |  |  | 3 | 2
Note on D8: Bartacek Jan: Vyplňováno automaticky z listu "Šedé vody"