MODERNIZAČNÍ FOND

Protokol o provedení funkční zkoušky SYSTÉMU PRO ŘÍZENÍ VÝKONU VÝROBNY

Identifikace projektu:

Registrační číslo projektu:

Název projektu:

Funkční zkouška se zpravidla provádí během zkušebního provozu a její forma musí jednoznačně dokazovat schopnost výrobny plnit požadavky dané výzvy programu RES.

Protokol o funkčních zkouškách řízení výkonu výrobny

- Provozovatel, sídlo:

- Adresa objektu/ů, kde je instalována výrobna:

- Popis výrobny:

Instalovaný výkon: 			xxx kWp

Jmenovitá kapacita akumulátorů: 	xxx kWh xx ks

FV panely: 				označení panelu, počet kusů

Střídač: 					označení střídače, počet kusů

Akumulátor/y: 				označení akumulátoru, počet instalovaných kusů

- Předmět a průběh kontroly: Řízení výkonu výrobny

Musí jednoznačně dokazovat schopnost výrobny plnit požadavky dané výzvy programu RES.

Střídač disponuje více možnostmi řízení výkonu, z nichž jsou využity následující:

Diskrétní řízení výkonu v režimu 0/100 % po spojení bezpotenciálního kontaktu.

Bylo provedeno simulací příjmu externího signálu na ovládací relé, které spojilo bezpotenciálový kontakt, tím došlo k omezení výkonu střídače na 0 %.

Plynulé řízení výkonu pro maximalizaci vlastní spotřeby dle podružného měření na přívodu do odběrného místa. Bylo provedeno simulací spínání a vypínání zátěží, na které střídač reagoval změnou výstupního výkonu ze systému. Při sepnutí došlo k navýšení výstupního výkonu ze systému, po vypnutí zátěží došlo ke snížení výstupního výkonu ze systému a k uložení přebytečné energie do baterií.

- Výsledek kontroly:

Výsledek funkční zkoušky diskrétního řízení výkonu: Byla provedena funkční zkouška – ne/vyhovuje

Výsledek funkční zkoušky plynulého řízení výkonu: Byla provedena funkční zkouška – ne/vyhovuje

Zjištěné závady, termín odstranění:

- Datum provedení kontroly:

V xxx, dne xxx						podpis a razítko zpracovatele