MODERNIZAČNÍ FOND

STANOVISKO ENERGETICKÉHO SPECIALISTY

ENERGOV – památky/architektonicky cenné budovy

Název Projektu:

Číslo projektu:

Název příjemce podpory:

Jméno a podpis zpracovatele:

Datum zpracování: (DD. MM.RRRR)

- Podklad pro zpracování stanoviska

Energetický posudek (dále jen „EP“) ze dne …, zpracovaný …

Průkaz energetické náročnosti budovy (aktuálně platný) ze dne …, zpracovaný …

Projektová dokumentace ze dne …, zpracovaná …

Smlouva o dílo ze dne… (včetně případných dodatků)

Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne…

Certifikace a technické listy

Fakturačně doložená spotřeba energií po realizaci projektu…

Výstupy z prováděného Energetického managementu (informace o provozu objektu) …

Odečty spotřeb energií, případně výroby tepla či elektrické energie v rámci zavedeného Energetického managementu…

Stavební povolení/kolaudace/předávací protokol ze dne…

- Popis realizovaných opatření

Základní popis skutečně realizovaných úsporných opatření zejména na konstrukcích tvořící obálku budovy (je nutné uvést i relevantní parametry pořizovaných technologií apod.) ve vztahu k závěrům Energetického posudku předloženého k žádosti o podporu.

- Změny v rámci realizace oproti žádosti o podporu

Popis případných změn projektu ve vazbě na výstupy Energetického posudku, Projektové dokumentace, Oznámení o změnách, Změnových listech apod.

- Energetický management/vyhodnocení

Zhodnocení zavedeného energetického managementu dle „Metodického návodu pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“, zvláště pak kapitoly 5.3., kdy energetický specialista ověří základní parametry projektu:

- Úsporu dodané energie – z naměřené spotřeby energie;

- Úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů – z naměřené spotřeby energie přepočtem přes faktory primární energie z neobnovitelných zdrojů dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, v platném znění;

- Průměrný součinitel prostupu tepla a dílčí součinitele prostupu tepla – na základě realizovaných parametrů obálky budovy.

V rámci vyhodnocení lze provést úpravu výpočetního modelu na základě relevantních proměnných na

základě:

- Naměřené spotřeby teplé vody v m3;

- Zásadní změny typického profilu užívání budovy;

- Klimatických dat;

- Dlouhodobého měření teploty vnitřního vzduch.

- Potvrzení vybraných specifických kritérií přijatelnosti

| Kritérium | Komentář zpracovatele | Splněno ANO/NE/IRL |
| --- | --- | --- |
| Realizací projektu (ve sledovaném období) došlo k min. úspoře 10 nebo…% primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu (viz vstupní Energetický posudek podaný k žádosti o podporu). |  |  |
| Realizací projektu (ve sledovaném období) došlo k min. úspoře 10 nebo…% konečné spotřeby energie (viz vstupní Energetický posudek podaný k žádosti o podporu). |  |  |
| Pokud byly realizovány fotovoltaické systémy, byly dodrženy parametry uvedené v dané výzvě: - ENERGov č.2/2023 - ENERGov č.1/2025 |  |  |
| Po realizaci projektu nejsou v budově pro vytápění nebo přípravu teplé vody využívaná tuhá fosilní paliva. |  |  |
| Došlo k vyregulování otopné soustavy a osazení měřící techniky pro vyhodnocení úspor energie a zavedení energetického managmentu. |  |  |

- Potvrzení relevantních indikátorů projektu

| Indikátor (jednotka) | Hodnota z žádosti o podporu | Dosažená hodnota | Komentář zpracovatele | Splněno ANO/NE/IRL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Snížení konečné spotřeby energie (GJ/rok) |  |  |  |  |
| Snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů (MWh/rok) |  |  |  |  |
| Snížení emisí CO2 (tCO2/rok) |  |  |  |  |
| Nově instalovaný tepelný výkon OZE (kWt) |  |  |  |  |
| Nově instalovaný elektrický výkon OZE (kWe) |  |  |  |  |
| Výroba tepelné energie z OZE (MWh/rok) |  |  |  |  |
| Výroba elektrické energie z OZE (MWh/rok) |  |  |  |  |
| Nově instalovaný výkon OZE (kW) |  |  |  |  |
| Výroba energie z OZE (MWh/rok) |  |  |  |  |
| Nová kapacita akumulace elektrické energie z OZE (kWh) |  |  |  |  |

- Závěrečná hodnocení a doporučení

V hodnocené budově bylo/nebylo měřením ověřeno dosažení požadovaných indikátorů (v případě neplnění je třeba uvést zdůvodnění a případně navrhnout nápravné opatření), které byly predikovány v předloženém EP, případně jeho odsouhlasené aktualizaci (v případě provedených změn je nutné uvést zdůvodnění).

Příčinou nedosažení je….

Závěrem je doporučeno pokračovat v zavedeném energetickém managementu v budově, který spočívá v...

- Přílohy

Budou doloženy všechny dokumenty prokazující splnění kritérií a indikátorů z kapitoly 5 a 6.

Závěrečné stanovisko zpracovatele Energetického posudku nahrazuje v bodu 1), kapitoly 5.3 uvedený energetický posudek. Požadavky na obsah v bodě 2), kapitola 5.3 zůstávají nedotčeny.

Komentář primárně odkazuje na dokument, který naplnění podmínky potvrzuje a je součástí podkladů předložených k žádosti o podporu, závěrečného vyhodnocení projektu, či jiné fáze projektu a je přílohou tohoto stanoviska.

Komentář primárně odkazuje na dokument, který naplnění podmínky potvrzuje a je součástí podkladů předložených k žádosti o podporu, závěrečného vyhodnocení projektu, či jiné fáze projektu a je přílohou tohoto stanoviska.