## FTP
Formulář technických parametrů
Název projektu
Žadatel
Plátce DPH | Vyberte
Náklady |  | bez DPH | s DPH | uznatelné | neuznatelné
nová ČOV technologie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | dotace 75%
nová ČOV stavební část |  | 0 | 0 | 0 | 0
kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0
| celkem | 0 | 0 | 0 | 0
intenzifikace ČOV technologie |  | 0 | 0 | 0 | 0
intenzifikace ČOV stavební část |  | 0 | 0 | 0 | 0
| celkem | 0 | 0 | 0 | 0
PRVKÚK odkaz
Sem vložte odkaz na část plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje týkající se předmětné akce
|  |  | půjčka 70% | 0
0
ČOV (EO)
počet rekonstruovaných ČOV (ks)
kapacita ČOV před realizací (dle BSK) |  | 0
nová nebo modernizovaná kapacita ČOV po realizaci (dle BSK) |  | 0
Ukazatelé zněčištění před realizací |  | Označení | Odtok * [mg/l] | Odtok * [t/rok] | Účinnost čištění * [%]
Celkový fosfor |  | P celk. | 0 | 0 | 0%
Celkový dusík |  | N celk. | 0 | 0 | 0%
* doložte potvrzením od provozovatele příslušné ČOV
Ukazatelé zněčištění návrhový stav |  | Označení | Odtok * [mg/l] | Odtok * [t/rok] | Účinnost čištění * [%]
Celkový fosfor |  | P celk. | 0 | 0 | 0%
Celkový dusík |  | N celk. | 0 | 0 | 0%
* dle PD a potvrzení v Odborném posudku
Snížení vypouštěného znečištění |  | Označení | [t/rok]
Celkový fosfor |  | P celk. | 0
Celkový dusík |  | N celk. | 0
Minimální dosahované ukazatelé zněčištění dle Výzvy |  | Označení | Odtok * [mg/l]
Celkový fosfor pro COV 10 000 -149 999 EO |  | P celk. | 0.7
Celkový fosfor pro ČOV ≥ 150 000 EO |  | P celk. | 0.5
Celkový dusík pro COV 10 000 -149 999 EO |  | N celk. | 10
Celkový dusík pro ČOV ≥ 150 000 EO |  | N celk. | 8
* požadavky na terciární čištění stanovené v části B a tabulce 2 přílohy 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/3019, o čištění městských odpadních vod
Energetické indikátory projektu |  |  | měrná jednotka | cílová hodnota projektu
Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů |  |  | GJ/rok | 0
Zvýšení instalovaného elektrického výkonu u podpořených subjektů |  |  | MW | 0
Zvýšení instalovaného tepelného výkonu u podpořených subjektů |  |  | MW | 0